## Tabelle1
Wärmelehre
Grundprogramm |  |  | Zeit[s] | Wassermasse[kg] | Leistung[V] | Stromstärke [I]
Anfganstemperatur | 22.2 |  | 300 | 0.31067 | 15 | 3.4
Endtemperatur | 32.3
Temperaturdifferenz | 10.1
Fehlerschranke | 0.5 |  | 1 | 0.0001 | 0.005 | 0.05
relativer Fehler | 0.049505 |  | 0.0033333 | 0.00032188 | 0.00033333 | 0.014706
Q = U*I*dt | 15.3 | Relativfehler | 0.018373 | Fehler absolut | 0.2811
c [kJ/kg]= (U*I*dt)/(m*dTemperatur) | 4.8761 | Relativfehler | 0.068199 | Fehler absolut | 0.33255
Wahlversuche
GLAS |  | cG | Bechermasse [kg] |  | dQ = c*m*dTemperatur
Raumtemperatur | 23.6 | 0.91 | 0.32293 |  | 2.5566
Endtemperatur | 32.3 |  |  |  | relativer Fehler | Fehlerschranke
dTemperatur | 8.7 |  |  |  | 0.16767 | 0.42867
Fehlerschranke | 0.5 | 0.1 | 0.0001
relativer Fehler | 0.057471 | 0.10989 | 0.00030966
EPS |  | cEPS | EPSmasse [kg] |  | dQ = c*m*dTemperatur
Raumtemperatur | 23.6 | 1.3 | 0.0392 |  | 1.4243
Endtemperatur | 32.3 |  |  |  | relativer Fehler | Fehlerschranke
Mittelwert | 27.95 |  |  |  | 0.097363 | 0.13868
Fehlerschranke | 0.5 | 0.1 | 0.0001
relativer Fehler | 0.017889 | 0.076923 | 0.002551
dQ neu: | 11.319 | Fehler | 0.8999
cneu | 3.6074
5.2
| Masse | Ausgangstemperatur | Endtemperatur | Temperaturdifferenz | c= |  | cK = cW*(mW(dT))/mk(dT) | 0.36581
Wasser | 0.29565 | 19 | 21 | 2 | 4.182 | fehler Relativ | 0.25765 | 0.094251
Schrot + Netz | 0.08779 | 98 | 21 | 77
Fehlerschranke Wasser | 0.0002 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1
Fehlerschranke Schrot | 0.0001
relativer Fehler | 0.00067648 | 0.026316 | 0.02381 | 0.25 | 0.023912
| 0.0011391 | 0.005102 | 0.02381 | 0.0064935